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ФОРМА ВЫБОРА ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННОЙ ТАБЛИЦЫ
	№
	Данные
	

	1.
	Наименование организации
	

	2.
	Контактное лицо
	

	3.
	Телефон
	

	4.
	СДС ПроЛабЭксперт
	

	
	НТЦ Промышленная безопасность
	


ЗАЛИТЬ ТЕ МЕТОДЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМЫ 

Перечень областей аттестации лабораторий теплотехнических измерений

	
	Принят Наблюдательным советом,

решение бюро от 28.01.2026 г. № 116- БНС

Введен в действие с 16.02.2026 г.


	№ п/п
	Используемые методы измерений (испытаний, проверок, контроля, анализа) объектов
	Документы, 
устанавливающие требования

	1.
	Тепловые электростанции (ТЭС) и котельные:
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

	1.1.
	Котлоагрегаты, работающие на газообразном топливе
	

	1.1.1.
	Испытания гидравлической схемы котла по определению гидравлических потерь
	СО 34.26.718

	1.1.2.
	Испытания теплоизоляционных конструкций трубопроводов и оборудования
	РД 34.20.321 (МУ 34-70-184-87)

	1.1.3.
	Испытания экономайзеров паровых стационарных котлов
	СО 34.26.725

	1.1.4.
	Контроль за тепловыми перемещениями паропроводов
	РД 34.39.301-87

	1.1.5.
	Определение химического состава пара, воды, масла, газов, топлива
	РД 34.37.302

СО 153-34.37.303.-2003

РД 34.43.201-88

РД 34.43.206-94

СТО 70238424.27.100.053-2013

РД 153-34.1-11.320-00

РД 34.11.324-90

	1.1.6.
	Определение состава дымовых газов по тракту газохода и дымовой трубы
	РД 34.11.306-86

	1.1.7.
	Измерение давления, расходов, температур воздуха:

- перед и после вентиляторов

- в воздуховодах перед и после воздухоподогревателей

- на горелки
	СО 34.26.726

РД 153-34.1-11.312-2000

	1.1.8.
	Испытания механизмов и машин: насосов, вентиляторов, дымососов, систем топливоподачи и т.д. на соответствие паспортным характеристикам
	СТО 70238424.27.100.042-2009

СО 34.32.503

	1.1.9.
	Испытания вращающихся механизмов вхолостую и под нагрузкой на соответствие рабочим, пусковым токам и токам ХХ
	СТО 70238424.27.100.042-2009
СО 34.32.503

	1.1.10.
	Испытания на плотность:

- газовоздушного тракта котла с воздухоподогревателем и топкой

- систем газоснабжения

- внутренних технологических систем
	РД 153-34.1-26.303-98

СО 34.32.503

	1.1.11.
	Испытания предохранительных клапанов котла, деаэратора, расширителей, РОУ, ГРП газопроводов природного газа и т.д.
	РД 153-34.1-39.502-98

РД 153-34.1-39.504-00

	1.1.12.
	Испытания контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов технологических защит и блокировок, сигнализации
	СТО 70238424.27.100.078-2009

	1.1.13.
	Проведение приёмо-сдаточных испытаний с целью проверки:

- паропроизводительности котла

- параметров пара

- качества пара

- параметров питательной воды

- качества питательной воды

- потерь тепла

- воздушного баланса

- общего тепловосприятия поверхностей нагрева

- КПД котла
	РД 34.26.609-97

	1.1.14.
	Проведение эксплуатационных (балансовых) испытаний с целью проверки:

- оптимальных условий работы топки (положения факела, избытка воздуха, распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам)

- определение диапазона нагрузок

- потерь тепла

- аэродинамических характеристик газовоздушного тракта

- КПД котла

- составление нормативно-технических характеристик работа оборудования
	РД 34.26.609-97

	1.1.15.
	Проведение режимно-наладочных испытаний с целью определения:

- характеристик работы оборудования

- оптимального избытка воздуха

- распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам

- максимальной нагрузки
	РД 34.26.609-97

	1.1.16.
	Испытания надёжности экранной системы, пароперегревателя, вод. экономайзера, барабана и т.д. с целью определения условий работы металла
	СО 34.26.717

СО 34.26.720

СО 34.26.725

	1.1.17.
	Измерение расходов электроэнергии на собственные нужды
	РД 153-34.0-11.209-99

	1.1.18.
	Проведение тарировки сечений газоходов и воздуховодов (определение поправочных тарировочных коэффициентов применительно к изменению температур, скоростей и др.)
	РТМ 108.711.02-79

	1.2.
	Котлоагрегаты, работающие на жидком топливе
	

	1.2.1.
	Испытания гидравлической схемы котла по определению гидравлических потерь
	СО 34.26.718

	1.2.2.
	Испытания теплоизоляционных конструкций трубопроводов и оборудования
	РД 34.20.321

	1.2.3.
	Испытания экономайзеров паровых стационарных котлов
	СО 34.26.725

	1.2.4.
	Контроль за тепловыми перемещениями паропроводов
	РД 34.39.301-87

	1.2.5.
	Определение химического состава пара, воды, масла, газов, топлива
	РД 34.37.302

СО 153-34.37.303.-2003

РД 34.43.201-88

РД 34.43.206-94

СТО 70238424.27.100.053-2013

РД 153-34.1-11.320-00

РД 34.11.324-90

	1.2.6.
	Определение состава дымовых газов по тракту газохода и дымовой трубы
	РД 34.11.306

	1.2.7.
	Измерение давления, расходов, температур воздуха:

- перед и после вентиляторов

- в воздуховодах перед и после воздухоподогревателей

- на горелки
	СО 34.26.726

РД 153-34.1-11.312-2000

	1.2.8.
	Испытания механизмов и машин: насосов, вентиляторов, дымососов, систем топливоподачи и т.д. на соответствие паспортным характеристикам
	СТО 70238424.27.100.042-2009

СО 34.32.503

	1.2.9.
	Испытания вращающихся механизмов вхолостую и под нагрузкой на соответствие рабочим, пусковым токам и токам ХХ
	СТО 70238424.27.100.042-2009
СО 34.32.503

	1.2.10.
	Испытания на плотность:

- газовоздушного тракта котла с воздухоподогревателем и топкой

- систем газоснабжения

- внутренних технологических систем
	РД 153-34.1-26.303-98

СО 34.32.503

	1.2.11.
	Испытания предохранительных клапанов котла, деаэратора, расширителей, РОУ, ГРП газопроводов природного газа и т.д.
	РД 153-34.1-39.502-98

РД 153-34.1-39.504-00

	1.2.12.
	Испытания контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов технологических защит и блокировок, сигнализации
	СТО 70238424.27.100.078-2009

	1.2.13.
	 Проведение приёмо-сдаточных испытаний с целью проверки:

- паропроизводительности котла

- параметров пара

- качества пара

- параметров питательной воды

- качества питательной воды

- потерь тепла

- воздушного баланса

- общего тепловосприятия поверхностей нагрева

- КПД котла
	РД 34.26.609-97

	1.2.14.
	Проведение эксплуатационных (балансовых) испытаний с целью проверки:

- оптимальных условий работы топки (положения факела, избытка воздуха, распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам)

- определение диапазона нагрузок

- потерь тепла

- аэродинамических характеристик газовоздушного тракта

- КПД котла

- составление нормативно-технических характеристик работа оборудования
	РД 34.26.609-97

	1.2.15.
	Проведение режимно-наладочных испытаний с целью определения:

- характеристик работы оборудования

- оптимального избытка воздуха

- распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам

- максимальной нагрузки
	РД 34.26.609-97

	1.2.16.
	Испытания надёжности экранной системы, пароперегревателя, вод. экономайзера, барабана и т.д. с целью определения условий работы металла
	СО 34.26.717

СО 34.26.720

СО 34.26.725

	1.2.17.
	Измерение расходов электроэнергии на собственные нужды
	РД 153-34.0-11.209-99

	1.2.18.
	Проведение тарировки сечений газоходов и воздуховодов (определение поправочных тарировочных коэффициентов применительно к изменению температур, скоростей и др.)
	РТМ 108.711.02-79

	1.2.19.
	Проведение тарировки мазутных форсунок по производительности и характеру распыливания на стенде
	ГОСТ 23689-79

	1.2.20.
	Измерение (пирометрическое) яркости факела и действительной температуры
	ГОСТ 23689-79

	1.3.
	Котлоагрегаты, работающие на твёрдом топливе
	

	1.3.1.
	Испытания гидравлической схемы котла по определению гидравлических потерь
	СО 34.26.718

	1.3.2.
	Испытания теплоизоляционных конструкций трубопроводов и оборудования
	РД 34.20.321

	1.3.3.
	Испытания экономайзеров паровых стационарных котлов
	СО 34.26.725

	1.3.4.
	Контроль за тепловыми перемещениями паропроводов
	РД 34.39.301-87

	1.3.5.
	Определение химического состава пара, воды, масла, газов, топлива
	РД 34.37.302 (СО 153-34.37.302)

СО 153-34.37.303.-2003

РД 34.43.201-88

РД 34.43.206-94

СТО 70238424.27.100.053-2013

РД 153-34.1-11.320-00

РД 34.11.324-90

	1.3.6.
	Определение состава дымовых газов по тракту газохода и дымовой трубы
	РД 34.11.306-86

	1.3.7.
	Измерение давления, расходов, температур воздуха:

- перед и после вентиляторов

- в воздуховодах перед и после воздухоподогревателей

- на горелки
	СО 34.26.726

РД 153-34.1-11.312-2000

	1.3.8.
	Испытания механизмов и машин: насосов, вентиляторов, дымососов, систем топливоподачи и т.д. на соответствие паспортным характеристикам
	СТО 70238424.27.100.042-2009

СО 34.32.503

	1.3.9.
	Испытания вращающихся механизмов вхолостую и под нагрузкой на соответствие рабочим, пусковым токам и токам ХХ.
	СТО 70238424.27.100.042-2009
СО 34.32.503

	1.3.10.
	Испытания на плотность:

- газовоздушного тракта котла с воздухоподогревателем и топкой

- систем газоснабжения

- внутренних технологических систем
	РД 153-34.1-26.303-98

СО 34.32.503

	1.3.11.
	Испытания предохранительных клапанов котла, деаэратора, расширителей, РОУ, ГРП газопроводов природного газа и т.д.
	РД 153-34.1-39.502-98

РД 153-34.1-39.504-00

	1.3.12.
	Испытания контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов технологических защит и блокировок, сигнализации
	СТО 70238424.27.100.078-2009

	1.3.13.
	Проведение приёмо-сдаточных испытаний с целью проверки:

- паропроизводительности котла

- параметров пара

- качества пара

- параметров питательной воды

- качества питательной воды

- потерь тепла

- воздушного баланса

- общего тепловосприятия поверхностей нагрева

- КПД котла
	РД 34.26.609-97

	1.3.14.
	Проведение эксплуатационных (балансовых) испытаний с целью проверки:

- оптимальных условий работы топки (положения факела, избытка воздуха, распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам)

- определение диапазона нагрузок

- потерь тепла

- аэродинамических характеристик газовоздушного тракта

- КПД котла

- составление нормативно-технических характеристик работа оборудования
	РД 34.26.609-97

	1.3.15.
	Проведение режимно-наладочных испытаний с целью определения:

- характеристик работы оборудования

- оптимального избытка воздуха

- распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам

- максимальной нагрузки
	РД 34.26.609-97

	1.3.16.
	Испытания надёжности экранной системы, пароперегревателя, вод. экономайзера, барабана и т.д. с целью определения условий работы металла
	СО 34.26.717

СО 34.26.720

СО 34.26.725

	1.3.17.
	Измерение расходов электроэнергии на собственные нужды
	РД 153-34.0-11.209-99

	1.3.18.
	Проведение тарировки сечений газоходов и воздуховодов (определение поправочных тарировочных коэффициентов применительно к изменению температур, скоростей и др.)
	РТМ 108.711.02-79

	1.3.19.
	Определение технического и элементарного состава топлива
	РД 34.44.205-89

	1.3.20.
	Определение качества помола угольной пыли
	ГОСТ 2093-82

	1.3.21.
	Определение состава очагового остатка
	РД 34.44.201-84

	1.3.22.
	Испытания ленточных конвейеров (питателей)
	СТО 70238424.27.100.028-2009

	1.3.23.
	Испытания систем пневмотранспорта и оборудования складов сухой золы
	РД 34.27.302-92

МУ 34-70-181-87

РД 34.27.406

	1.3.24.
	Испытания систем гидрозолоудаления и золоулавливающих установок
	РД 153-34.0-02.308-98
РД 153-34.1-27.301-2001

РД 34.27.405

	1.4.
	Турбинные установки и турбинное вспомогательное оборудование
	

	1.4.1.
	Проведение приёмочных и эксплуатационных испытаний турбин с целью определения их фактической экономичности и сравнения с гарантиями
	МУ 34-70-093-84

	1.4.2.
	Проведение экспресс - испытаний турбин с целью определения изменения экономичности в течение межремонтного периода или в результате капитального ремонта или реконструкции
	РД 153-34.1-30.311-96

СТО 70238424.27.040.007-2009

РД 34.20.581-96

	1.4.3.
	Проведение испытаний питательных насосных агрегатов с целью определения их фактических показателей
	СО 34.41.708

	1.4.4.
	Проведение испытаний конденсатных насосов с целью определения их фактических показателей
	СО 34.41.711

	1.4.5.
	Проведение испытаний конденсационных установок паровых турбин с целью определения их фактических показателей
	МУ 34-70-010-82

	1.4.6.
	Проведение испытаний регенеративных подогревателей низкого давления с целью определения их фактической экономичности
	МУ 34-70-005-82

	1.4.7.
	Проведение испытаний регенеративных подогревателей высокого давления с целью определения их фактической экономичности
	МУ 34-70-006-82

	1.4.8.
	Проведение испытаний сетевых насосов с целью определения их фактических показателей
	СО 34.41.707

	1.4.9.
	Проведение испытаний сетевых подогревателей с целью определения их фактической экономичности
	МУ 34-70-001-82

	1.4.10.
	Проведение испытаний деаэрационных установок с целью определения их фактических показателей работы
	СО 34.40.514

СО 34.40.515

	1.4.11.
	Проведение испытаний автоматических систем регулирования и защит паровых турбин с целью соответствия характеристик их работы НТД
	МУ 34-70-062-83 (СО 153-34.30.310, РД 34.30.310)

	1.4.12.
	Проведение приёмочных и эксплуатационных испытаний газовых турбин с целью определения их фактической экономичности и сравнения с гарантиями
	ГОСТ 20440-75

	1.5.
	Средства и системы автоматического регулирования и защиты
	

	1.5.1.
	Испытания технологических защит
	СО 34.35.135-96 

(РД 34.35.135-96)

СО 34.35.503-00

(РД 153-34.1-35.503-00)

СТО 70238424.27.100.078-2009

	1.5.2.
	Испытания АСР турбины
	СО 34.35.417-2001 

(РД 153-34.1-35.417-2001)

СТО 70238424.27.100.078-2009

	1.5.3.
	Испытания АСР процесса горения
	СО 34.35.417-2001 

(РД 153-34.1-35.417-2001)

СТО 70238424.27.100.078-2009

	1.5.4.
	Испытания энергоблоков ТЭС на соответствие требованиям стандарта по участию в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты
	СТО СО-ЦДУ ЕЭС 001-2005 

	1.5.5.
	Испытания генерирующего технологического оборудования ТЭС на соответствие требованиям стандарта по участию в общем первичном регулировании частоты
	

	1.5.6.
	Испытания измерительных каналов АСУТП
	СО 34.11.204-97 

(РД 153-34.0-11.204-97)

СО 34.11.205-98 

(РД 153-34.0-11.205-98)

СО 34.11.201-97  

(РД 153-34.0-11.201-97)

СО 34.11.206-94 

(РД 34.11.206-94)

	1.6.
	Водно-химическое хозяйство ТЭС и котельных. Маслохозяйство
	

	1.6.1.
	Испытания оборудования ВПУ
	РД 153-34.1-37.311-98

	1.6.2.
	Теплохимические испытания паровых стационарных котлов
	РД 153-34.1-37.313-00

	1.6.3.
	Измерение концентрации веществ в трансформаторных маслах
	РД 34.43.202-84

РД 34.43.201-88

РД 34.43.107-95

СТО 70238424.27.100.053-2013

	1.6.4.
	Измерение концентрации веществ в турбинных маслах. Определение свойств турбинных масел
	РД 34.43.203-94

СТО 70238424.27.100.053-2013

РД 34.43.205-95

РД 34.43.206-94

СТО 70238424.27.100.053-2013 

РД 34.43.207-95

РД 34.43.208-95

РД 153-34.0-43.210-00

РД 153-34.1-43.211-00

РД 153-34.1-43.212-2000 (СО 34.43.212-00)

	1.7.
	Системы технического водоснабжения
	

	1.7.1.
	Испытание брызгальных установок и водохранилищ-охладителей
	СО 34.22.509

	1.7.2.
	Испытание циркуляционных насосов и систем циркуляционного водоснабжения
	СО 34.41.711

	2.
	Гидромеханическое оборудование ГЭС
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

	2.1.
	Испытания системы регулирования гидротурбин
	СТО 70238424.27.140.001-2011

	2.2.
	Испытания гидротурбинных агрегатов при вводе их в эксплуатацию.
	СТО 70238424.27.140.005-2008

	2.3.
	Испытания подпятников гидротурбинных агрегатов (гидроагрегатов)
	СТО 70238424.27.140.001-2008

	2.4.
	Эксплуатационные энергетические испытания гидроагрегатов
	СТО 70238424.27.140.001-2008

	3. 
	Тепловые сети
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

	3.1.
	Испытания по определению тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции теплопроводов водяных тепловых сетей
	РД 34.09.255-97

(СО 34.09.255-97) 

	3.2.
	Испытания по определению тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции теплопроводов паровых тепловых сетей.
	РД 34.09.255-97

	3.3.
	Испытания трубопроводов водяных тепловых сетей по определению гидравлических потерь
	РД 34.20.519-97 

(CO 34.20.519-97)

СТО 70238424.27.010.004-2009

	3.4.
	Измерение потенциала блуждающих токов для установления условий протекания электрохимической коррозии
	РД 153-34.0-20.518-2003

СТО 70238424.27.060.002-2008

	3.5.
	Испытания по определению параметров нестационарных гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения
	РД 153-34.1-20.365-98

(СО 34.20.365-98)

	3.6.
	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя
	РД 153-34.1-20.329-2001

(СО 34.20.329-2001)

СТО 70238424.27.010.004-2009

	3.7.
	Испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей на плотность и прочность
	СП 124.13330.2012
РД 153-34.0-20.522-99

СТО 70238424.27.010.004-2009

	3.8.
	Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации
	СТО 70238424.27.010.004-2009

	3.9.
	Испытания антикоррозионных покрытий для подземных трубопроводов тепловых сетей
	МУ 34-70-151-86 (РД 153-34.20.325, СО 153-34.20.325)

СО 153-34.20.501-03

	3.10.
	Испытания по определению характеристик сетевых насосных агрегатов
	СО 34.41.709

	3.11.
	Испытание по определению характеристик сетевых теплообменников
	МУ 34-70-001-82

(СО 34.40.513)

	3.12.
	Испытания по определению фактических характеристик гидравлических автоматических систем регулирования в тепловых сетях, в том числе приемо-сдаточные
	РД 34.35.415-97

(СО 34.35.415-97)

	4.
	Тепловые энергоустановки систем теплопотребления
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

	4.1.
	Испытания теплонасосных установок для определения их эксплуатационных показателей
	МДК 4-03.2001

	4.2.
	Испытания на прочность и плотность трубопроводов и оборудования систем теплопотребления, подключенных по зависимой схеме
	РД 153-34.1-20.329-2001

СТО 70238424.27.010.004-2009

	4.3.
	Проведение тепловых испытаний для определения теплоаккумулирующей способности здания и теплозащитных свойств ограждающих конструкций
	ГОСТ Р 56623-2015

ГОСТ 7076-99

ГОСТ 25898-2020

ГОСТ 31167-2009

ГОСТ 26602.1-2023

ГОСТ 26602.2-99

ГОСТ 26629-85

ГОСТ 26253-2014

	4.4.
	Испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции
	ГОСТ 34060-2017

	4.5.
	Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха горячего водоснабжения
	СП 347.1325800.2017

ГОСТ 34060-2017

	4.6.
	Тепловые испытания на равномерность прогрева отопительных приборов
	

	4.7.
	Проведение тепловых испытаний для определения распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками
	

	4.8.
	Испытания теплообменных аппаратов на тепловую производительность.
	

	4.9.
	Наладочные испытания сушильных установок и характеристик работы основного и вспомогательного оборудования
	

	4.10.
	Испытания выпарных установок с составлением режимных карт.
	

	4.11.
	Испытания ректификационных установок с составлением режимных карт
	

	4.12.
	Испытания установок для термовлажностной обработки железобетонных изделий с составлением режимных карт
	

	4.13.
	Испытания на плотность водоводяных и пароводяных подогревателей систем отопления и горячего водоснабжения
	


